## REG-782-ELE-0010
|  | Protocolo |  |  |  | Código |  | SNN4008-E-PAR-01-ELEC-026
|  | Montaje de Luminarias |  |  |  | Ultima Revisión |  | 0
[6 empty] | Fecha Ultima Rev. |  | 2023-09-15
N° de Contrato : | SNN 4008 E - Nueva Subestacion seleccionadora parinas 500/220 kV |  |  |  |  | Correlativo
Documento de Referencia: |  |  |  | Disciplina: |  | Fecha Trabajo
Descripción Equipo/Instrumento:
Descripción |  |  | Aceptable |  |  | Observaciones
|  |  | Si | No | N/A
Disposición del equipo de acuerdo a planos de proyecto
Condición mecánica del equipo
Verificar coincidencia entre rotulos, equipos y planos
Los Equipos fueron probados antes de su instalación
Verificar el correcto montaje de soporte (si corresponde)
Verificar el correcto posicionamiento, nivelación mecánica del equipo y estructura
Los equipos están ensamblados de acuerdo a plano
Los postes y pernos están ensamblados de acuerdo a plano y especificaciones.
Conexiones a equipo cumple en todo su recorrido con distancias eléctricas.
Verificar correcta conexión eléctrica
Verificar correcta conexión a tierra
Observaciones:
Elaboró Abengoa |  | Revisó Abengoa |  | Aprobó Abengoa |  |  | Toma Conocimiento ITO
Nombre: |  | Nombre: |  | Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  | Cargo: |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Fecha: |  | Fecha: |  | Fecha: |  |  | Fecha:
Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |  | Firma: