## AP
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 2 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 1 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 1
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu |  | 5.7
Expression | ap
Nombre | Aislador de Pedestal

## DESCT
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 5 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | 3 |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 2 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 2
Unión conector terminal 2/0 | 1
Unión paso 2/0 | 1
Unión conector terminal 4/0 | 1
Unión Remate 4/0 | 5
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu | 9.6 | 4.2
2/0 AWG | Cu | 2.5 | 1.8
Expression | (89K)([0-9])(-)([0-9])(/)([0-9])$
Nombre | Desconectador Monopolar

## INTERRUPTOR
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 10 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | 3 |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | 11 |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 7 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 7
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 6
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu | 2.4 | 12.6
2/0 AWG | Cu | 5.61 | 6.88
Expression | 52
Nombre | Interruptor de Poder Monopolar, tipo Tanque Muerto

## TP
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 2 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 1 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu | 4.5 | 2 | -
Expression | tp
Nombre | Transformador de Potencial

## PR
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 2 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | - |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu | 3 | 2 | -
Expression | pr
Nombre | Pararrayos

## TX
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | 1 |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | 1 |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | - |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | 1
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
2/0 AWG | Cu | 3 | - | -
Expression | tx
Nombre | Transformador de Potencial Capacitivo 500 kV.