## DESCT_k
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 2 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 2
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | 1
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 3
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 10.8 | 4.8 | -
2/0 awg | Cu | 3 | 1.7 | -
Expression | (89)(K)[0-9](R)?(-)[0-9]{2}
Nombre | Desconectador Monopolar Semipantográfico

## DESCT_j
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 1 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | 1
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 2
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 3.8 | 2.9
2/0 awg | Cu | 2.8 | 1.8
Expression | (89)(J)[0-9](R)?(-)[0-9]{2}
Nombre | Desconectador Monopolar
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2

## PR_k
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 3 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 1
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 4.2 | 1.3 | -
Expression | (PRKT)([0-9])([0-9]¦R)
Nombre | Pararrayos 500 kV
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2

## PR_b
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 3 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 4 |  | -
Expression | (PRbT)([0-9])([0-9]¦R)?
Nombre | Pararrayos 66 kV
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2

## PR_j
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 1 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 1
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 3.7 | 1.2 | -
Expression | (PRjT)([0-9])([0-9]¦R)
Nombre | Pararrayos 220 kV
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2

## AP_k
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 1 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) |  |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) |  |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 1 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0
Unión paso 2/0
Unión conector terminal 4/0
Unión Remate 4/0
Union terminal 120mm²
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu | 5.1 | 1 | -
Expression | (apkt)
Nombre | Aislador de Pedestal Porcelana 500 kV

## AP_j
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 1 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 1
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 3.7 | 1.2 | -
Expression | apjt
Nombre | Aislador de Pedestal 220 kV
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2

## ATR
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | - |  | TRANSFORMADOR_OTROS | y
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 4 | - | -
Expression | (ATR)([0-9])(-)([0-9]¦R)
Nombre | Autotransformador Monofásico
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2

## DESCT
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | - |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 21 | - | -
2/0 awg | Cu | - | - | -
Expression
Nombre | Seccionador Monopolar de Apertura Central Vertical
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2
Note on B21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: (89ct)([0-9])(R)?(-)[0-9]{1,2}