## AP
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 10 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | 2 |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | 2 |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 6 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 6
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | 2
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 4
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu |  | 15.25
2/0 AWG | Cu |  | 7
Expression | ap
Nombre | Aislador de Pedestal

## DESCT_T
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 10 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | 2 |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | 2 |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 6 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 6
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | 2
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 4
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu |  | 15.25
2/0 AWG | Cu |  | 7
Expression | (89)(.){3,4}(t)
Nombre | Desconectador con Puesta a Tierra

## TP
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 10 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | 2 |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | 2 |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 6 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 6
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | 2
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 4
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu |  | 15.25
2/0 AWG | Cu |  | 7
Expression | tp
Nombre | Transformador de Potencia

## DESCT
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 10 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | 2 |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | 2 |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 6 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 6
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | 2
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 4
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu |  | 15.25
2/0 AWG | Cu |  | 7
Expression | (89)(.){3,5}[^t]
Nombre | Desconectador

## INTERRUPTOR
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 10 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | 2 |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | 2 |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 6 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 6
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | 2
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 4
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu |  | 15.25
2/0 AWG | Cu |  | 7
Expression | 52
Nombre | Interruptor