## AP
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 1 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) |  |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) |  |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 1 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0
Unión paso 2/0
Unión conector terminal 4/0
Unión Remate 4/0
Union terminal 120mm²
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu | 6.75 | - | -
Expression | ap
Nombre | Aislador de Pedestal

## DESCT_Cent
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 10 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 3
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 1
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 34 | 1.2 | -
2/0 awg | Cu | 3.1 | 3.4 | -
Expression | (89CZ)[0-9]{1}(R)?(-)[0-9]{1,2}
Nombre | Desconectador Monopolar de Apertura Central

## DESCT_Pant
X(4/0 a 4/0) |  |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) |  |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 2 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) |  |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | 3 |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 1 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0 | 1
Unión paso 2/0 | 1
Unión conector terminal 4/0 | 1
Unión Remate 4/0 | 1
Union terminal 120mm²
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 7.3 | 1.1
2/0 awg | Cu | 2.4 | 1.8
Expression | (89K)[0-9]{1}(R-)[0-9]{2}
Nombre | Desconectador Pantografico Vertical
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2

## DESCT
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | 5 |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | 3 |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 2 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 2
Unión conector terminal 2/0 | 1
Unión paso 2/0 | 1
Unión conector terminal 4/0 | 1
Unión Remate 4/0 | 5
Union terminal 120mm²
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 9.59 | 4.2 | -
2/0 awg | Cu | 2.41 | 1.6 | -
Expression | (89K)[0-9]{1}(-)[0-9]{2}
Nombre | Desconectador Monopolar Semipantografico
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2

## REACT
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | - |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 2 | - | -
Expression | (z)([0-9])?(-)([0-9]¦r)
Nombre | Reactor Monofasico
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2

## PR
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | si
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO | y
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 3 |  | TRANSFORMADOR_OTROS
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 1
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 awg | Cu | 4.2 | 1.3 | -
Expression | (PRKZ)((R)¦([0-9]/[0-9]))
Nombre | Pararrayos
Note on A11: Unión Remate 2/0: 2