## REG-782-ELE-0010
Protocolo
Montaje de Luminarias
N° de Contrato : | SNN4008 "Sub-Estación Seccionadora Monte Mina 220 Kv." |  |  |  | Código |  | SNN4008-E-MMI-01-ELE-005
Descripción Equipo/Instrumento: |  |  |  |  | Ultima Revisión |  | 0
Documento de Referencia: |  |  |  |  | Fecha trabajo
Disciplina: |  |  |  |  | Correlativo
Descripción |  | Aceptable |  |  | Observaciones
|  | Si | No | N/A
Disposición del equipo de acuerdo a planos de proyecto
Condición mecánica del equipo
Verificar coincidencia entre rotulos, equipos y planos
Los Equipos fueron probados antes de su instalación
Verificar el correcto montaje de soporte (si corresponde)
Verificar el correcto posicionamiento, nivelación mecánica del equipo y estructura
Los equipos están ensamblados de acuerdo a plano
Los postes y pernos están ensamblados de acuerdo a plano y especificaciones.
Conexiones a equipo cumple en todo su recorrido con distancias eléctricas.
Verificar correcta conexión eléctrica
Verificar correcta conexión a tierra
Observaciones:
Elaboró Abengoa | Revisó Abengoa |  | Aprobó Abengoa |  |  | Toma Conocimiento ITO
Nombre: | Nombre: |  | Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: | Cargo: |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Fecha: | Fecha: |  | Fecha: |  |  | Fecha:
Firma: | Firma: |  | Firma: |  |  | Firma: