## Protocolo Canalización Eléctri
Protocolo Canalizaciones Eléctricas
Contrato: SNN4008-E | [19 empty] | SNN4008-E-MMI-01-ELE-003
Fecha: | [19 empty] | Correlativo:
Cliente: |  |  | Transelec | "Sub-Estación Seccionadora Monte Mina 220 Kv." | [15 empty] | Revisión: 0
Area: | [6 empty] | Elemento: | [5 empty] | Ubicación: |  |  |  | S/E Montemina 220kV
Plano Ref.:
| EPC / BPC |  |  |  |  | Aplica |  | Metros | CAG |  |  |  |  | Aplica |  | Metros |  | Flexible |  |  |  | Aplica | Metros
| 900x100 mm( Tramo:____) | [7 empty] | 3/4" | [8 empty] | 3/4"
| 750x100 mm( Tramo:____) | [7 empty] | 1" | [8 empty] | 1"
| 600x100 mm( Tramo:____) | [7 empty] | 1 1/2" | [8 empty] | 1 1/2"
| 450x100 mm( Tramo:____) | [7 empty] | 2" | [8 empty] | 2"
| 300x100 mm(Tramo:____) | [7 empty] | 2 1/2" | [8 empty] | 2 1/2"
| 200x100 mm(Tramo:____) | [7 empty] | 3" | [8 empty] | 3"
| Otros | [7 empty] | 4" | [8 empty] | 4"
[10 empty] | Total de metros | [10 empty] | Total de metros
| Actividades a controlar | [10 empty] | SI | NO |  | N/A | Observaciones
| 1 | Escalerillas, bandejas y CAG debidamente ubicadas.
| 2 | Materiales conforme a especificaciones
| 3 | Materiales libres de defecto
| 4 | Soportacion a estructura y/o a piso de acuerdo a plano
| 5 | Escalerillas, bandejas y CAG debidamente fijadas.
| 6 | Revisó niveles de horizontabilidad y verticalidad en BPC, EPC Y CAG
| 7 | Curvas de acuerdo a estandares
| 8 | Separacion adecuada entre ellas
| 9 | Se realizó en EPC, BPC y CAG protección corrosiva a las sujetaciones y cortes.
| 10 | Linea de Cable de puesta a tierra de protección, instalada en recorrido EPC, BPC y CAG.
| 11 | EPC, BPC y CAG debidamente conectada a Malla de Puesta a tierra EPC, BPC y CAG.
Observaciones.:
Elabora |  |  |  |  | Revisa | [5 empty] | Aprueba | [7 empty] | Toma De Conocimiento ITO
Nombre: |  |  |  |  | Nombre: | [5 empty] | Nombre: | [7 empty] | Nombre:
Firma: |  |  |  |  | Firma: | [5 empty] | Firma: | [7 empty] | Firma:
Fecha: |  |  |  |  | Fecha: | [5 empty] | Fecha: | [7 empty] | Fecha: