## AP
X(4/0 a 4/0) | - |  | ESTRUCTURAL
T(4/0 a barra 5/8) | -
T(4/0 a 4/0) | 2
Unión terminal 2/0 (Paleta) | -
T(4/0 a 2/0) | -
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 3
Unión paso 4/0 | 1
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 1
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu | - | 5.1 | -

## DESCT_T
X(4/0 a 4/0) | - |  | ESTRUCTURAL
T(4/0 a barra 5/8) | -
T(4/0 a 4/0) | 10
Unión terminal 2/0 (Paleta) | 2
T(4/0 a 2/0) | 2
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 6
Unión paso 4/0 | 6
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | 2
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | 4
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
4/0 AWG | Cu |  | 15.25
2/0 AWG | Cu |  | 7

## DESCT
X(4/0 a 4/0) |  |  | ESTRUCTURAL
T(4/0 a barra 5/8)
T(4/0 a 4/0) | 8
Unión terminal 2/0 (Paleta) | 1
T(4/0 a 2/0) | 1
Unión terminal 4/0 (Paleta) | 6
Unión paso 4/0 | 5
Unión conector terminal 2/0
Unión paso 2/0
Unión conector terminal 4/0
Unión Remate 4/0 | 5
Union terminal 120mm²
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra

## INTERRUPTOR
X(4/0 a 4/0) |  |  | ESTRUCTURAL
T(4/0 a barra 5/8)
T(4/0 a 4/0)
Unión terminal 2/0 (Paleta)
T(4/0 a 2/0)
Unión terminal 4/0 (Paleta)
Unión paso 4/0
Unión conector terminal 2/0
Unión paso 2/0
Unión conector terminal 4/0
Unión Remate 4/0
Union terminal 120mm²
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra