## REG-782-ELE-0010
|  | Protocolo |  |  |  | Código |  |  | SNN4008-E-PAR-01-ELEC-026
|  | Montaje de Luminarias |  |  |  | Ultima Revisión |  |  | 1
[6 empty] | Fecha Ultima Rev. |  |  | 2023-10-23
N° de Contrato : | SNN 4008 E - Nueva Subestacion seleccionadora parinas 500/220 kV |  |  |  |  | Correlativo: |  | 1
Documento de Referencia: | SNN4008-E-PRN-15-EL-PL-0001-L0001 |  |  | Disciplina: Eléctrica |  | Fecha Trabajo: |  | 2023-10-20
Descripción Equipo/Instrumento: | Luminarias |  | Area de trabajo:
Descripción |  |  | Aceptable |  |  | Observaciones
|  |  | Si | No | N/A
Disposición del equipo de acuerdo a planos de proyecto |  |  | ✔
Verificar coincidencia entre rotulos, equipos y planos |  |  | ✔
Los Equipos fueron probados antes de su instalación |  |  | ✔
Verificar el correcto montaje de soporte (si corresponde) |  |  | ✔
Verificar el correcto posicionamiento, nivelación mecánica del equipo y estructura |  |  | ✔
Los equipos están ensamblados de acuerdo a plano |  |  | ✔
Los postes y pernos están ensamblados de acuerdo a plano y especificaciones. |  |  | ✔
Conexiones a equipo cumple en todo su recorrido con distancias eléctricas. |  |  | ✔
Verificar correcta conexión eléctrica |  |  | ✔
Verificar correcta conexión a tierra |  |  | ✔
Observaciones:
Elaboró Abengoa |  | Revisó Abengoa |  | Aprobó Abengoa |  |  | Toma Conocimiento ITO
Nombre: camilo Miño |  | Nombre: Luis Riveros |  | Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo:supervisor |  | Cargo: Supervisor |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Fecha:26-10-2023 |  | Fecha: 26-10-2023 |  | Fecha: |  |  | Fecha:
Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |  | Firma: