## circuitos tendidos
Ítem | Nombre Cable | Tipo de cable | TAG Tablero / Equipo desde | TAG Tablero / Equipo hasta | Long. | Ubicación
1 | Sala 3 - Circuito 1 Luminaria Interior | EVA 3x12 AWG | TDAyF-01 | Alumbrado Interior | 96 | SJD3
2 | Sala 3 - Circuito 2 Enchufes Caseta | EVA 3x12 AWG | TDAyF-01 | Enchufes Caseta | 64 | SJD3
3 | Sala 3 - Circuito 3 Alumbrado Exterior | EVA 3x12 AWG | TDAyF-01 | Exterior Sala | 27 | SJD3
4 | Sala 4 - Circuito 1 Luminaria Interior | EVA 3x12 AWG | TDAyF-02 | Alumbrado Interior | 96 | SJD4
5 | Sala 4 - Circuito 2 Enchufes Caseta | EVA 3x12 AWG | TDAyF-02 | Enchufes Caseta | 64 | SJD4
6 | Sala 4 - Circuito 3 Alumbrado Exterior | EVA 3x12 AWG | TDAyF-02 | Exterior Sala | 27 | SJD4
7 | Sala 5 - Circuito 1 Luminaria Interior | EVA 3x12 AWG | TDAyF-03 | Alumbrado Interior | 96 | SJD5
8 | Sala 5 - Circuito 2 Enchufes Caseta | EVA 3x12 AWG | TDAyF-03 | Enchufes Caseta | 64 | SJD5
9 | Sala 5 - Circuito 3 Alumbrado Exterior | EVA 3x12 AWG | TDAyF-03 | Exterior Sala | 27 | SJD5
10 | Sala 6 - Circuito 1 Luminaria Interior | EVA 3x12 AWG | TDAyF-04 | Alumbrado Interior | 96 | SJD6
11 | Sala 6 - Circuito 2 Enchufes Caseta | EVA 3x12 AWG | TDAyF-04 | Enchufes Caseta | 64 | SJD6
12 | Sala 6 - Circuito 3 Alumbrado Exterior | EVA 3x12 AWG | TDAyF-04 | Exterior Sala | 27 | SJD6
13 | Sala SSGG - Circuito 1 Alumbrado Exterior | EVA 3x12 AWG | TDAyF Patio 220 | Exterior Sala | 201 | SSGG
14 | Sala SSGG - Circuito 2 Alumbrado Interior | EVA 3x12 AWG | TDAyF Patio 220 | Sala de Servicios Generales | 129 | SSGG
15 | Sala SSGG - Circuito 3 Alumbrado Interior | EVA 3x12 AWG | TDAyF Patio 220 | B. Baterias - Sala Reuniones | 114 | SSGG
16 | Sala SSGG - Circuito 4 Enchufes Interior | EVA 3x12 AWG | TDAyF Patio 220 | Salas y Baño | 45 | SSGG
17 | CANE10-JD3 | EVA-EVA 2-c-12 AWG | TDCA-SJD3 | AIRE-1-SJD3 | 11 | SJD3
18 | CANE10-JD4 | EVA-EVA 2-c-12 AWG | TDCA-SJD4 | AIRE-1-SJD4 | 14 | SJD4
19 | CANE10-JD5 | EVA-EVA 2-c-12 AWG | TDCA-SJD5 | AIRE-1-SJD5 | 14 | SJD5
20 | CANE10-JD6 | EVA-EVA 2-c-12 AWG | TDCA-SJD6 | AIRE-1-SJD6 | 17 | SJD6
21 | CANE11-JD3 | EVA-EVA 2-c-12 AWG | TDCA-SJD3 | AIRE-2-SJD3 | 13 | SJD3
22 | CANE11-JD4 | EVA-EVA 2-c-12 AWG | TDCA-SJD4 | AIRE-2-SJD4 | 16 | SJD4
23 | CANE11-JD5 | EVA-EVA 2-c-12 AWG | TDCA-SJD5 | AIRE-2-SJD5 | 16 | SJD5
24 | CANE11-JD6 | EVA-EVA 2-c-12 AWG | TDCA-SJD6 | AIRE-2-SJD6 | 19 | SJD6
25 | CANE12-SJ00 | EVA-EVA 4-c-10 AWG | TGCA-SJ00 | AIRE-SSGG | 35 | SSGG

## Hoja2
1 | Sala 3 - Circuito 1 Luminaria Interior
2 | Sala 3 - Circuito 2 Enchufes Caseta
3 | Sala 3 - Circuito 3 Alumbrado Exterior
4 | Sala 4 - Circuito 1 Luminaria Interior
5 | Sala 4 - Circuito 2 Enchufes Caseta
6 | Sala 4 - Circuito 3 Alumbrado Exterior
7 | Sala 5 - Circuito 1 Luminaria Interior
8 | Sala 5 - Circuito 2 Enchufes Caseta
9 | Sala 5 - Circuito 3 Alumbrado Exterior
10 | Sala 6 - Circuito 1 Luminaria Interior
11 | Sala 6 - Circuito 2 Enchufes Caseta
12 | Sala 6 - Circuito 3 Alumbrado Exterior
13 | Sala SSGG - Circuito 1 Alumbrado Exterior
14 | Sala SSGG - Circuito 2 Alumbrado Interior
15 | Sala SSGG - Circuito 3 Alumbrado Interior
16 | Sala SSGG - Circuito 4 Enchufes Interior
1246 | CANE12-SJ00
1068 | CANE11-JD3
1084 | CANE11-JD4
1103 | CANE11-JD5
1125 | CANE11-JD6