## Sala 3
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | y
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO
Unión terminal 4/0 (Paleta) | - |  | TRANSFORMADOR_OTROS | y
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
2/0 AWG | Cu | 4 | 11.5 | 2
Expression | Sala 3
Nombre | Sala 3

## Sala 4
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | y
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO
Unión terminal 4/0 (Paleta) | - |  | TRANSFORMADOR_OTROS | y
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
2/0 AWG | Cu | 4 | 11.5 | 2
Expression | Sala 4
Nombre | Sala 4

## Sala 5
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | y
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO
Unión terminal 4/0 (Paleta) | - |  | TRANSFORMADOR_OTROS | y
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
2/0 AWG | Cu | 4 | 11.5 | 2
Expression | Sala 5
Nombre | Sala 5

## Sala 6
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | y
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO
Unión terminal 4/0 (Paleta) | - |  | TRANSFORMADOR_OTROS | y
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
2/0 AWG | Cu | 4 | 11.5 | 2
Expression | Sala 6
Nombre | Sala 6

## SSGG
X(4/0 a 4/0) | - |  | BANCODUCTO
T(4/0 a barra 5/8) | - |  | ESTRUCTURAL | y
T(4/0 a 4/0) | - |  | ESCALERILLA | y
Unión terminal 2/0 (Paleta) | - |  | CAMARA
T(4/0 a 2/0) | - |  | EQUIPO
Unión terminal 4/0 (Paleta) | - |  | TRANSFORMADOR_OTROS | y
Unión paso 4/0 | -
Unión conector terminal 2/0 | -
Unión paso 2/0 | -
Unión conector terminal 4/0 | -
Unión Remate 4/0 | -
Union terminal 120mm² | -
Calibre | Aislacion | equipo | estructura | tierra
2/0 AWG | Cu | 30 | 26 | 3
Expression | Sala SSGG
Nombre | Sala Servicios Generales